通讯命令功能码

| 代码 | 名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 读取线圈状态 | 取得一个或多个线圈的状态（ON/OFF） |
| 03 | 读取存储器数据 | 取得一个或多个存储器的数据 |
| 05 | 写入单个线圈状态 | 写入1/0到一个线圈的状态（ON/OFF） |
| 06 | 写入单个存储器数据 | 写入一个数据给一个或多个存储器 |
| 0F | 写多个线圈状态 | 写入1/0到多个线圈的状态（ON/OFF） |

读取线圈状态（功能码01）

| 固定码 | 功能码 | 地址 | 读取个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000000000006 | 01 | 0001 | 0064 |

功能码:读取线圈状态

起始地址:读取控制器继电器起始地址(0001地址为1的继电器)，

如000A：从控制器继电器起始地址10开始读取,

起始地址占用1个字（两个字节），

读取个数:从继电器起始地址开始读取的个数（0064从地址1开始个数为100个），

如0078:从继电器起始地址开始读取120个

读取存储器数据（功能码03）

| 固定码 | 功能码 | 地址 | 读取个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000000000006 | 03 | 0001 | 0046 |

功能码:读取存储器数据

起始地址:读取控制器存储器起始地址(0001地址为1的存储器)，

如000B：从控制器存储器起始地址11开始读取,

起始地址占用1个字（两个字节），

读取个数:从存储器起始地址开始读取的个数（0002从地址1开始个数为2个），

如0046:从存储器起始地址开始读取70个，

写单个继电器状态（功能码05）

| 固定码 | 功能码 | 地址 | 写入数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000000000006 | 05 | 0001 | FF00 |

功能码:写单个继电器状态

起始地址:写入继电器地址(0001地址为1的存储器)，

如000C：写入继电器地址12，

写入数据: 写入数据FF00，则继电器0001为ON,

写入数据0000，则继电器0001为OFF,

写单个存储器数据（功能码06）

| 固定码 | 功能码 | 地址 | 读取个数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000000000006 | 06 | 0001 | 0064 |

功能码:写单个存储器数据

写入地址:写入存储器地址(0001地址为1的存储器)，

如000E：写入存储器地址14,

写入地址占用1个字（两个字节），

写入数据:写入存储器数据(0064写入数据100)，

如：-100：写入数据为65536-100=65436，转换成16进制为FF9C，

TCP通讯协议

| 通讯方式 | MODBUS-TCP | IP | 192.168.1.55 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制器端 | 服务器 | 端口号 | 3000 |

通讯地址 （位）

| 地址 | 内容 | 状态 | 说明 | 调试码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 启动 | 写 | 1、启动，0、自动清零 | 00000000000600050000FF00 |
| 01 | 停止 | 写 | 1、停止，0、自动清零 | 00000000000600050001FF00 |
| 02 | 程式保持 | 读/写 | 1、保持 | 00000000000600050002FF00 |
|  |  |  | 0、停止保持 | 000000000006000500020000 |
| 03 | 程式跳段 | 写 | 1、跳段，0、自动清零 | 00000000000600050003FF00 |
| 04 | 锁屏 | 读/写 | 1、锁定 | 00000000000600050004FF00 |
|  |  |  | 0、解锁 | 000000000006000500040000 |
| 05 | 备用 |  |  |  |
| 06 | 备用 |  |  |  |
| 07 | 程式编辑下一页 | 写 | 1、下一页，0、自动清零 | 00000000000600050007FF00 |
| 08 | 程式编辑上一页 | 写 | 1、上一页，0、自动清零 | 00000000000600050008FF00 |
| 09 | 保存程式 | 写 | 1、保存，0、自动清零 | 00000000000600050009FF00 |
| 10 | 运行状态 | 读 | 1、运行 0、停止 | 0000000000060001000A0001 |
| 11 | 备用 |  |  |  |
| 12 | 备用 |  |  |  |
| 13 | 备用 |  |  |  |
| 14 | 定值高温模式 | 读/写 | 1、高温测试，0、非高温测试 | 0000000000060005000EFF00 |
| 15 | 定值常温模式 | 读/写 | 1、常温测试，0、非常温测试 | 0000000000060005000FFF00 |
| 16 | 定值低温模式 | 读/写 | 1、低温测试，0、非低温测试 | 00000000000600050010FF00 |
| 17 | 定值高温模式标志 | 读 | 1、高温测试中 | 000000000006000100110001 |
| 18 | 定值常温模式标志 | 读 | 1、常温测试中 | 000000000006000100120001 |
| 19 | 定值低温模式标志 | 读 | 1、低温测试中 | 000000000006000100130001 |
| 20 | 定值/程式模式切换 | 读/写 | 1、程式模式 | 00000000000600050014FF00 |
|  |  |  | 0、定值模式 | 000000000006000500140000 |
| 21 | 定值定时切换 | 读/写 | 1、定值定时 | 00000000000600050015FF00 |
|  |  |  | 0、定值不定时 | 000000000006000500150000 |
| 22 | 空气温度/产品温度切换 | 读/写 | 1、产品温度 | 00000000000600050016FF00 |
|  |  |  | 0、空气温度 | 000000000006000500160000 |
| 23 | 手动除霜 | 写 | 1、手动除霜 | 00000000000600050017FF00 |
|  |  |  | 0、停止除霜 | 000000000006000500170000 |
| 24 | 除霜状态 | 读 | 1、除霜中，0、无除霜 | 000000000006000100180001 |
| 25 | 温度整定 | 读/写 | 1、温度整定，0、温度无整定 | 00000000000600050019FF00 |
| 26 | 程式第一段显示标志 | 读 | 1、程式第1/6/11/16/21/26 | 0000000000060001001A0000 |
| 27 | 程式第二段显示标志 | 读 | 1、程式第2/7/12/17/22/27 | 0000000000060001001B0001 |
| 28 | 程式第三段显示标志 | 读 | 1、程式第3/8/13/18/23/28 | 0000000000060001001C0001 |
| 29 | 程式第四段显示标志 | 读 | 1、程式第4/9/14/19/24/29 | 0000000000060001001D0001 |
| 30 | 程式第五段显示标志 | 读 | 1、程式第5/10/15/20/25/30 | 0000000000060001001E0001 |

通讯地址（字）

| 地址 | 内容 | 状态 | 说明 | 调试码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 空气温度 | 读 |  | 000000000006000300000001 |
| 01 | 产品温度 | 读 |  | 000000000006000300010001 |
| 02 | 温度出力 | 读 |  | 000000000006000300020001 |
| 03 | 控温范围（低） | 读 |  | 000000000006000300030001 |
|  |  | 写 | 写-40.0度(65536-400)=FE70 | 00000000000600060003FE70 |
| 04 | 控温范围（高） | 读 |  | 000000000006000300040001 |
|  |  | 写 | 写120.0度=04B0 | 0000000000060006000404B0 |
| 05 | 回常温温度 | 读 |  | 000000000006000300050001 |
|  |  | 写 | 写25.0度=00FA | 0000000000060006000500FA |
| 06 | 程式预计结束时间（H） | 读 | 双字 | 000000000006000300060001 |
| 08 | 程式预计结束时间（M） | 读 |  | 000000000006000300070001 |
| 09 | 程式预计结束时间（S） | 读 |  | 000000000006000300080001 |
| 10 | 设定循环次数 | 读 |  | 000000000006000300090001 |
| 11 |  | 写 | 写10次 | 00000000000600060009000A |
|  | 实际循环次数 | 读 |  | 0000000000060003000A0001 |
| 12 | 高温运行时间 | 读 |  | 0000000000060003000B0001 |
|  |  | 写 | 写10S | 0000000000060006000B000A |
| 13 | 常温运行时间 | 读 |  | 0000000000060003000C0001 |
|  |  | 写 | 写10S | 0000000000060006000C000A |
| 14 | 低温运行时间 | 读 |  | 0000000000060003000D0001 |
|  |  | 写 | 写10S | 0000000000060006000D000A |
| 15 | 除霜温度 | 读 |  | 0000000000060003000E0001 |
|  |  | 写 | 写25.0度 | 0000000000060006000E00FA |
| 16 | 除霜周期 | 读 |  | 0000000000060003000F0001 |
|  |  | 写 | 写100小时 | 0000000000060006000F0064 |
| 17 | 当前程式段号 | 读 |  | 000000000006000300100001 |
| 18 | 当前程式段数 | 读 |  | 000000000006000300110001 |
| 19 | 备用 |  |  |  |
| 20 | 程式段倒计时 | 读 |  | 000000000006000300130001 |
| 21 | 程式监控编号1 | 读 |  | 000000000006000300140001 |
| 22 | 程式监控编号2 | 读 |  | 000000000006000300150001 |
| 23 | 程式监控编号3 | 读 |  | 000000000006000300160001 |
| 24 | 程式监控编号4 | 读 |  | 000000000006000300170001 |
| 25 | 程式监控编号5 | 读 |  | 000000000006000300180001 |
| 26 | 程式监控温度1 | 读 |  | 000000000006000300190001 |
| 27 | 程式监控温度2 | 读 |  | 0000000000060003001A0001 |
| 28 | 程式监控温度3 | 读 |  | 0000000000060003001B0001 |
| 29 | 程式监控温度4 | 读 |  | 0000000000060003001C0001 |
| 30 | 程式监控温度5 | 读 |  | 0000000000060003001D0001 |

通讯地址（字）

| 地址 | 内容 | 状态 | 说明 | 调试码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 备用 |  |  |  |
| 32 | 备用 |  |  |  |
| 33 | 当前程式编号 | 读 |  | 000000000006000300210001 |
|  |  | 写 | 写程式编号1 | 000000000006000600210001 |
| 34 | 程式监控流量1 | 读 |  | 000000000006000300220001 |
| 35 | 程式监控流量2 | 读 |  | 000000000006000300230001 |
| 36 | 程式监控流量3 | 读 |  | 000000000006000300240001 |
| 37 | 程式监控流量4 | 读 |  | 000000000006000300250001 |
| 38 | 程式监控流量5 | 读 |  | 000000000006000300260001 |
| 39 | 程式监控时间1 | 读 |  | 000000000006000300270001 |
| 40 | 程式监控时间2 | 读 |  | 000000000006000300280001 |
| 41 | 程式监控时间3 | 读 |  | 000000000006000300290001 |
| 42 | 程式监控时间4 | 读 |  | 0000000000060003002A0001 |
| 43 | 程式监控时间5 | 读 |  | 0000000000060003002B0001 |
| 44 | 程式设定第一段温度 | 读 |  | 0000000000060003002C0001 |
|  |  | 写 | 写80.0度 | 0000000000060006002C0320 |
| 45 | 备用 |  |  |  |
| 46 | 备用 |  |  |  |
| 47 | 程式设定第一段时间 | 读 |  | 0000000000060003002F0001 |
|  |  | 写 | 写20S | 0000000000060006002F0014 |
| 48 | 程式设定第一段TS1 | 读 |  | 000000000006000300300001 |
|  |  | 写 | 写1 | 000000000006000600300001 |
| 49 | 程式设定第一段TS2 | 读 |  | 000000000006000300310001 |
|  |  | 写 | 写2 | 000000000006000600310002 |
| 50 | 程式设定第一段待机 | 读 |  | 000000000006000300320001 |
|  |  | 写 | 写1 | 000000000006000600320001 |
| 51 | 程式设定第二段温度 | 读 |  | 000000000006000300330001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 52 | 备用 |  |  |  |
| 53 | 备用 |  |  |  |
| 54 | 程式设定第二段时间 | 读 |  | 000000000006000300360001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 55 | 程式设定第二段TS1 | 读 |  | 000000000006000300370001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 56 | 程式设定第二段TS2 | 读 |  | 000000000006000300380001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 57 | 程式设定第二段待机 | 读 |  | 000000000006000300390001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 58 | 程式设定第三段温度 | 读 |  | 0000000000060003003A0001 |

通讯地址（字）

| 地址 | 内容 | 状态 | 说明 | 调试码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 程式设定第三段温度 | 写 |  |  |
| 59 | 备用 |  |  |  |
| 60 | 备用 |  |  |  |
| 61 | 程式设定第三段时间 | 读 |  | 0000000000060003003D0001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 62 | 程式设定第三段TS1 | 读 |  | 0000000000060003003E0001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 63 | 程式设定第三段TS2 | 读 |  | 0000000000060003003F0001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 64 | 程式设定第三段待机 | 读 |  | 000000000006000300400001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 65 | 程式设定第四段温度 | 读 |  | 000000000006000300410001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 66 | 备用 |  |  |  |
| 67 | 备用 |  |  |  |
| 68 | 程式设定第四段时间 | 读 |  | 000000000006000300440001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 69 | 程式设定第四段TS1 | 读 |  | 000000000006000300450001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 70 | 程式设定第四段TS2 | 读 |  | 000000000006000300460001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 71 | 程式设定第四段待机 | 读 |  | 000000000006000300470001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 72 | 程式设定第五段温度 | 读 |  | 000000000006000300480001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 73 | 备用 |  |  |  |
| 74 | 备用 |  |  |  |
| 75 | 程式设定第五段时间 | 读 |  | 0000000000060003004B0001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 76 | 程式设定第五段TS1 | 读 |  | 0000000000060003004C0001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 77 | 程式设定第五段TS2 | 读 |  | 0000000000060003004D0001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 78 | 程式设定第五段待机 | 读 |  | 0000000000060003004E0001 |
|  |  | 写 |  |  |
| 79 | 备用 |  |  |  |
| 80 | 程式链接 | 读 |  | 0000000000060003004F0001 |
|  |  | 写 | 链接程式2 | 0000000000060006004F0002 |
| 81 | 81-101备用 |  |  |  |

通讯地址（字）

| 地址 | 内容 | 状态 | 说明 | 调试码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 流量实际值 | 读 |  | 000000000006000300660001 |
| 103 | 定值高温设定值 | 读 |  | 000000000006000300670001 |
|  |  | 写 | 设定高温85.0度 | 000000000006000600670352 |
| 104 | 定值常温设定值 | 读 |  | 000000000006000300680001 |
|  |  | 写 | 设定常温25.0度 | 0000000000060006006800FA |
| 105 | 定值低温设定值 | 读 |  | 000000000006000300690001 |
|  |  | 写 | 设定低温-40.0度 | 00000000000600060069FE70 |
| 106 | 除霜流量 | 读 |  | 0000000000060003006A0001 |
|  |  | 写 | 设定流量16.0 SCFM | 0000000000060006006A00A0 |
| 107 | 定值流量设定值 | 读 |  | 0000000000060003006B0001 |
|  |  | 写 | 设定流量8.0 SCFM | 0000000000060006006B0050 |
| 108 | 备用 |  |  |  |
| 109 | 流量出力 | 读 |  | 0000000000060003006D0001 |
| 110 | 定值运行时间(H) | 读 |  | 0000000000060003006E0001 |
| 111 | 定值运行时间(M) | 读 |  | 0000000000060003006F0001 |
| 112 | 定值运行时间(S) | 读 |  | 000000000006000300700001 |
| 113 | 备用 |  |  |  |
| 114 | 备用 |  |  |  |
| 115 | 备用 |  |  |  |
| 116 | 备用 |  |  |  |
| 117 | 备用 |  |  |  |
| 118 | 备用 |  |  |  |
| 119 | 备用 |  |  |  |
| 120 | 备用 |  |  |  |
| 121 | 备用 |  |  |  |
| 122 | 备用 |  |  |  |
| 123 | 备用 |  |  |  |
| 124 | 除霜时间（H） | 读/写 |  | 0000000000060003007C0001 |
| 125 | 除霜时间（M） | 读/写 |  | 0000000000060003007D0001 |
| 126 | 定值温度斜率 | 读 |  | 0000000000060003007E0001 |
|  |  | 写 | 写 5度 | 0000000000060006007E0032 |